中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录

（一九八七年五月二十八日国家计量局发布）

一、根据《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》第十六条的规定，本目录。

二、本目录所列的计量器具为《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》的明细项

目。本目录内项目，凡用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的，均实行强制

检定。具体项目为：

1.尺：竹木直尺、套管尺、钢卷尺、带锤钢卷尺、铁路轨距尺；

2.面积计：皮革面积计；

3.玻璃液体温度计：玻璃液体温度计；

4.体温计：体温计；

5.石油闪点温度计：石油闪点温度计；

5.石油闪点温度计：石油闪点温度计；

7.热量计：热量计；

8.砖码：砝码、链码、增砣、定量铊；

9.天平：天平；

10.秤：杆秤、戥秤、案秤、台秤、地秤、皮带秤、吊秤、电子秤、行李秤、邮政秤、计价收费专用秤、售粮机；

11.定量包装机：定量包装机、定量灌装机；

12.轨道衡：轨道衡；

13.容重器：谷物容重器；

14.计量罐、计量罐车：立式计量罐、卧式计量罐、球形计量罐、汽车计量罐车、铁路计量罐车、船舶计量仓；

15.燃油加油机：燃油加油机；

16.液体量提：液体量提；

17.食用油售油器：食用油售油器；

18.酒精计：酒精计；

19.密度计：密度计；

20.糖量计：糖量计；

21.乳汁计：浮汁计；

22.煤气表：煤气表；

23.水表：水表；

24.流量计：液体流量计、气体流量计、蒸气流量计；

25.压力表：压力表、风压表、氧气表；

26.血压计：血压计、血压表；

27.眼压计：眼压计；

28.汽车里程表：汽车里程表；

29.出租汽车里程计价表：出租汽车里程计价表；

30.测速仪：公路管理速度监测仪；

31.测振仪：振动监测仪；

32.电能表：单相电能表、三相电能表、分时记度电能表；

33.测量互感器：电流互感器、电压互感器；

34.绝缘电阻、接地电阻测量仪：绝缘电阻测量仪、接地电测量仪；

35.场强计：场强计；

36.心、脑电图仪：心电图仪、脑电图仪；

37.照射量计（含医用辐射源）：照射量计、医用辐射源；

38.电离辐射防护仪：射线监测仪、照射量率仪、放射性表面污染仪、个人剂量计；

39.活度计：活度计；

40.激光能量、功率计（含医用激光源）：激光能量计、激光功率计、医用激光源；

41.超声功率计（含医用超声源）：超声功率计、医用超声源；

42.声级计：声级计；

43.听力计：听力计；

44.有害气体分析仪：CO分析仪、CO2分析仪、SO2分析仪、测氢仪、硫化氢测定仪；

45.酸度计：酸度计、血气酸碱平衡分析仪；

46.瓦斯计：瓦斯报警器、瓦斯测定仪；

47.测汞仪：汞蒸气测定仪；

48.火焰光度计：火焰光度计；

49.分光光度计：可见光分光光度计、紫外分光光度计、红外分光光度计、荧光分光光度

计、原子吸收分光光度计；

50.比色计：滤光光电比色计、荧光光电比色计；

51.烟尘、粉尘测量仪：烟尘测量仪、粉尘测量仪；

52.水质污染监测仪：水质监测仪、水质综合分析仪、测氰仪、溶氧测定仪；

53.呼出气体酒精含量探测器：呼出气体酒精含量探测器；

54.血球计数器：电子血球计数器；

55.屈光度计：屈光度计。

56.电子计时计费装置：电话计时计费装置；（新增，依据文件：关于调整《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》的通知（质技监局政法〔1999〕15号））

57.棉花水份测量仪：棉花水份测量仪；（新增，依据文件：关于调整《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》的通知（质技监局政法〔1999〕15号））

58.验光仪：验光仪、验光镜片组；（新增，依据文件：关于调整《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》的通知（质技监局政法〔1999〕15号））

59.微波辐射与泄漏测量仪：微波辐射与泄漏测量仪。（新增，依据文件：关于调整《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》的通知（质技监局政法〔1999〕15号））

60.燃气加气机：燃气加气机；（新增，依据文件：关于将汽车里程表从《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》取消的通知（国质检发〔2002〕386号））

61.热能表：热能表。（新增，依据文件：关于将汽车里程表从《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》取消的通知（国质检发〔2002〕386号））

三、各省、自治区、直辖市人民政府计量行政部门可根据本目录，结合本地区的实际情况，     　　确定具体实施的项目。

四、本目录由国务院计量行政部门负责解释。

五、本目录自一九八七年七月一日起施行。

关于调整《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》的

通知

各省、自治区、直辖市技术监督局，国务院有关部门，中国人民解放军有关部门：

为适应经济和社会发展的要求，规范市场经济秩序，保证公平交易，维护人民群众切身利益，根据国务院授权，现决定将电子计时计费装置等4项5种工作计量器具纳入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》（见附件）。

请依据《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》实施管理。

国家质量技术监督局

一九九九年一月十九日

附件：

纳入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》的工作计量器具明细目录

1．电子计时计费装置：电话计时计费装置；

2．棉花水份测量仪：棉花水份测量仪；

3．验光仪：验光仪、验光镜片组；

4．微波辐射与泄漏测量仪：微波辐射与泄漏测量仪。

新纳入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录的工作计量器具明细目录》

1、燃气加气机：燃气加气机；

2、热能表：热能表。

国家质检总局

二00一年十月二十六日

取消的强制检定工作计量器具明细目录

汽车里程表：汽车里程表。

国家质检总局

二00二年十二月二十七日

国家质量监督检验检疫总局公告2005年第145号——公布中华人民共和国依法管理的计量器具目录

发文单位：国家质量监督检验检疫总局

文    号：国家质量监督检验检疫总局公告2005年第145号

发布日期：2005-10-8

执行日期：2006-5-1

为进一步贯彻实施《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国行政许可法》，我局组织制定了“中华人民共和国依法管理的计量器具目录（型式批准部分）”，现予以公布，自2006年5月1日起施行。列入“中华人民共和国依法管理的计量器具目录（型式批准部分）”的项目要办理计量器具许可证、型式批准和进口计量器具检定。

实施强制检定的工作计量器具目录按现有规定执行。专用计量器具目录由国务院有关部门计量机构拟定，报我局审核后另行公布。医用超声源、医用激光源、医用辐射源的管理按“关于明确医用超声、激光和辐射源监督管理范围的通知”（技监局量发[1998]49号）执行。

自即日起，未列入本目录的计量器具，不再办理计量器具许可证、型式批准和进口计量器具检定。

附件：中华人民共和国依法管理的计量器具目录

二00五年十月八日

附件：

中华人民共和国依法管理的计量器具目录

1.测距仪：光电测距仪、超声波测距仪、手持式激光测距仪；

2.经纬仪：光学经纬仪、电子经纬仪；

3.全站仪：全站型电子速测仪；

4.水准仪：水准仪；

5.测地型GPS接收机：测地型GPS接收机；

6.液位计：液位计；

7.测厚仪：超声波测厚仪、X射线测厚仪、电涡流式测厚仪、磁阻法测厚仪、γ射线厚度计；

8.体温计：测量人体温度的红外温度计（红外耳温计、红外人体表面温度快速筛检仪）；

9.辐射温度计：工作用全辐射感温器、工作用辐射温度计、500℃以下工作用辐射温度计；

10.天平：非自动天平；

11.非自动衡器：非自动秤、非自行指示轨道衡、数字指示轨道衡；

12.自动衡器：重力式自动装料衡器、连续累计自动衡器（皮带秤）、非连续累计自动衡器、动态汽车衡（车辆总重计量）、动态称量轨道衡、核子皮带秤；

13.称重传感器：称重传感器；

14.称重显示器：数字称重显示器；

15.加油机：燃油加油机；

16.加气机：液化石油气加气机、压缩天然气加气机；

17.流量计：差压式流量计、速度式流量计、液体容积式流量计、转子流量计、靶式流量变送器、临界流流量计、质量流量计、气体层流流量传感器、气体腰轮流量计、明渠堰槽流量计；

18.水表：冷水表、热水表；

19.燃气表：膜式煤气表；

20.热能表：热能表；

21.风速表：轻便三杯风向风速表、轻便磁感风向风速表、电接风向风速仪；

22.血压计和血压表：血压计、血压表；

23.眼压计：压陷式眼压计；

24.压力仪表：弹簧管式精密压力表和真空表、弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表、膜盒压力表、记录式压力表、压力真空表及真空表、轮胎压力表、压力控制器、数字压力计；

25.压力变送器和压力传感器：压力变送器、压力传感器；

26.氧气吸入器：浮标式氧气吸入器；

27.材料试验机：摆锤式冲击试验机、悬臂梁式冲击试验机、轴向加荷疲劳试验机、旋转纯弯曲疲劳试验机、拉力、压力和万能试验机、非金属拉力、压力和万能试验机、旋转纯弯曲疲劳试验机、电子式万能材料试验机、木材万能试验机、抗折试验机、杯突试验机、扭转试验机、高温蠕变、持久强度试验机；

28.振动冲击测量仪：工作测振仪、公害噪声振动计、冲击测量仪、基桩动态测量仪；

29.测速仪：机动车雷达测速仪、定角式雷达测速仪；

30.出租汽车计价器：出租汽车计价器；

31.接地电阻测量仪器：接地电阻表、接地导通电阻测试仪；

32.绝缘电阻测量仪：绝缘电阻表（兆欧表）、高绝缘电阻测量仪（高阻计）；

33.泄漏电流测量仪：泄漏电流测量仪（表）；

34.耐电压测试仪：耐电压测试仪；

35.电能表：交流电能表、电子式电能表、分时计度（多费率）电能表、最大需量电能表、直流电能表；

36.测量互感器：测量用电流互感器、测量用电压互感器；

37.电阻应变仪：电阻应变仪；

38.场强测量仪：干扰场强测量仪、近区电场测量仪；

39.微波辐射与泄漏测量仪：微波辐射与泄漏测量仪；

40.心脑电测量仪器：心电图机、脑电图机、脑电地形图仪、心电监护仪；

41.电话计时计费器：单机型和集中管理分散计费型电话计时计费器、IC卡公用电话计时计费装置；

42.噪声测量分析仪器：声级计、噪声剂量计、噪声统计分析仪、个人声暴露计、倍频程和1/3倍频程滤波器；

43.听力计：纯音听力计、阻抗听力计；

44.医用超声源：超声多普勒胎儿监护仪超声源、医用超声诊断仪超声源、医用超声治疗机超声源、超声多普勒胎心仪超声源；

45.焦度计：焦度计；

46.验光机：验光机；

47.照度计：紫外辐射照度计、光照度计；

48.医用激光源：医用激光源；

49.活度计：放射性活度计、用152Eu点状γ标准源校准锗γ谱仪、低本底α、β测量仪、α、β和γ表面污染仪、γ放射免疫计数器；

50.环境与防护剂量（率）计：环境监测用X、γ辐射热释光剂量测量装置、环境监测用X、γ辐射空气吸收剂量率仪、辐射防护用X、γ辐射剂量当量（率）仪和监测仪、直读式验电器型个人剂量计、个人监测用X、γ辐射热释光剂量测量装置、X、γ辐射个人报警仪、中子周围剂量当量测量仪；

51.剂量计：治疗水平电离室剂量计、γ射线水吸收剂量标准剂量计（辐射加工级）、γ射线辐射加工工作剂量计、电子束辐射加工工作剂量计；

52.医用辐射源：外照射治疗辐射源、医用诊断X辐射源、医用诊断计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源、γ射线辐射源（辐射加工用）；

53.测氡仪：测氡仪；

54.热量计：氧弹热量计、水流型气体热量计、示差扫描热量计；

55.糖量计：手持糖量计、手持折射仪；

56.电导仪：电导仪；

57.pH计：实验室pH（酸度）计、船用pH计；

58.分光光度计：可见分光光度计、单光束紫外-可见分光光度计、原子吸收分光光度计、双光束紫外可见分光光度计、荧光分光光度计、色散型红外分光光度计、紫外、可见、近红外分光光度计、全差示分光光度计；

59.光谱仪：发射光谱仪、波长色散X射线荧光光谱仪；

60.旋光仪：旋光仪、旋光糖量计；

61.色谱仪：气相色谱仪、液相色谱仪、离子色谱仪、凝胶色谱仪；

62.浊度计：浊度计；

63.烟尘粉尘测量仪：烟尘测试仪、粉尘采样器、光散射式数字粉尘测试仪；

64.总悬浮颗粒物采样器：总悬浮颗粒物采样器；

65.大气采样器：大气采样器；

66.水质分析仪：覆膜电极溶解氧测定仪、水中油份浓度分析仪、化学需氧量（COD）测定仪、氨自动分析仪、生物化学需氧量（BOD5）测量仪、硝酸根自动监测仪、总有机碳分析仪、离子计；

67.有毒有害气体检测（报警）仪：二氧化硫气体检测仪、硫化氢气体分析仪、一氧化碳检测报警器、一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器、烟气分析仪、化学发光法氮氧化物分析仪；

68.易燃易爆气体检测（报警）仪：可燃气体检测报警器、光干涉式甲烷测定器、催化燃烧式甲烷测定器、催化燃烧型氢气检测仪；

69.汽车排放气体测试仪：汽车排放气体测试仪；

70.烟度计：滤纸式烟度计、透射式烟度计；

71.测汞仪：测汞仪；

72.水分测定仪：烘干法谷物水分测定仪、电容法和电阻法谷物水分测定仪、原棉水分测定仪；

73.呼出气体酒精含量探测器：呼出气体酒精含量探测器；

74.光度计：火焰光度计、非色散原子荧光光度计；

75.血细胞分析仪：血细胞分析仪。